成武县用户水龙头水质监测信息公开表2025年第一季度

|  | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成武县仪凤新区 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司东郊实验室 | 2025.01.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 2 | 成武县富达一区 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司东郊实验室 | 2025.02.07 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 3 | 成武县伯爵华府 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司东郊化验室 | 2025.02.07 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 4 | 成武县伯爵华府 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 菏泽市水质检验检测中心 | 2025.02.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 5 | 成武县富达一区 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 菏泽市水质检验检测中心 | 2025.02.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 6 | 成武县御景华府小区 | 成武县自来水公司 | 成武县自来水公司 | 菏泽市水质检验检测中心 | 2025.03.20 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |